## 濃入力
泥濃式推進工法（φ800～2200mm）
仕上り内径 | 3 |  | 支圧壁 | 1 | 箇所
線路延長： | 233.233 | ｍ | クレーン設備工 | 1 | 箇所
推進延長： | 200 | ｍ | 発進坑口工 | 1 | 箇所
管渠延長： | 231.633 | ｍ | 到達坑口工 | 1 | 箇所
|  |  | 発進鏡切り工 | 1 | 箇所 | ライナー
土質 | 1 |  | 〃 | 0 | 箇所 | Ｈ-200
（砂礫土のときの）礫率 | 0 | ％ | 〃 | 0 | 箇所 | Ｈ-250
施工方法 | 1 |  | 〃 | 0 | 箇所 | 普Ⅱ
推進部管本数 | 95 | 本 | 〃 | 0 | 箇所 | 普Ⅲ
|  |  | 到達鏡切り工 | 1 | 箇所 | ライナー
不稼働係数 | 1.5 |  | 〃 | 0 | 箇所 | Ｈ-200
|  |  | 〃 | 0 | 箇所 | Ｈ-250
|  |  | 〃 | 0 | 箇所 | 普Ⅱ
掘進機長 | 5 | ｍ | 〃 | 0 | 箇所 | 普Ⅲ
立坑配管距離 | 5 | ｍ | 推進用機器据付撤去 | 1 | 箇所
排土貯留槽 | 2 |  | 掘進機引上用受台 | 1 | 箇所
高濃度泥水注入設備 | 1 | 箇所 | 掘進機据付 | 1 | 台
吸泥排土設備 | 1 | 箇所 | 掘進機回転据付 | 0 | 台
排土貯留槽設置撤去 | 1 | 箇所 | 掘進機搬出 | 1 | 台
|  |  | 坑外コンクリート塊搬出 | 1 | 箇所
汚泥吸排車 | 2
運搬日数 | 3.2 | 日
泥水処分量 | 510.8 | ｍ3 | 注入設備工 | 1 | 箇所
ダンプトラック | 2
運搬日数 | 3.2 | 日
発生土処分量 | 0 | ｍ3
Note on B2: 800mm:1 900mm:2 1000mm:3 1100mm:4 1200mm:5 1350mm:6 1500mm:7 1650mm:8 1800mm:9 2000mm:10 2200mm:11
Note on B7: １＝普通土（礫径＜20mm） ２＝砂礫土（20mm≦礫径＜掘進機外径の20％、かつ、400mm以下）
Note on B8: 上の「土質」で １＝普通土（礫径＜20mm） を選択した場合、 「0」を入力
Note on B9: 昼間＝1 夜間＝2
Note on B17: １＝15ｍ3 ２＝20ｍ3（標準） ３＝25ｍ3
Note on B22: １＝3.1～3.5ｔ車 ２＝8ｔ車
Note on B23: 100ｍ3当り運搬日数 【3.1～3.5ｔ車】 ＤＩＤ区間なし ＤＩＤ区間あり 2.2km以下＝ 3.9日 2.1km以下＝ 3.9日 4.3km以下＝ 4.5日 4.1km以下＝ 4.5日 7.5km以下＝ 5.2日 7.0km以下＝ 5.2日 12.7km以下＝ 6.3日 11.6km以下＝ 6.3日 24.4km以下＝ 7.8日 20.3km以下＝ 7.8日 41.3km以下＝10.4日 32.6km以下＝10.4日 60.0km以下＝15.6日 60.0km以下＝15.6日 【8ｔ車】 ＤＩＤ区間なし ＤＩＤ区間あり 2.0km以下＝ 2.2日 1.9km以下＝ 2.2日 6.3km以下＝ 2.6日 5.9km以下＝ 2.6日 14.8km以下＝ 3.2日 13.1km以下＝ 3.2日 25.7km以下＝ 4.3日 22.6km以下＝ 4.3日 60.0km以下＝ 6.5日 60.0km以下＝ 6.5日
Note on B26: １＝10ｔ車 ２＝4ｔ車 ３＝2ｔ車
Note on B27: 白本P.19～20を参照のこと
Note on D1: シート「濃Ａ」～「濃Ｅ」に入力項目はありません。 シート「濃機損」、「濃機損二」に入力項目はありません。 呼び径φ2200mmは、機損に欠落有り。要注意！

## 濃条件
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
| 呼び径 | D-411-2 |  | D-411-2 諸雑費率 |  | D-411-2 |  |  | D-411-3 |  | 機損 | [29 empty] | 機械器具損料（２） | [8 empty] | D-109-2 |  |  | D-109-2 諸雑費率 |  | D-412-4 |  | D-110-1 |  |  | D-103-3 |  |  |  |  | D-113-2 | [6 empty] | E-114-1 | [5 empty] | E-114-2 |  |  | D-100-6 |  | D-119-1 |  |  |  |  | E-117-1 |  |  |  | C-121 | D-122-1 |  | D-123-1 |  | D-124-1 |  | D-116-1 |  |  | D-104-6 | [10 empty] | D-127-1 | [5 empty] | D-121-1 | D-122-1 No.2 |  | D-123-1 No.2 |  | D-124-1 No.2
|  | 滑材１ｍ当り |  | 施工区分 |  | 高濃度泥水 Ｇ＝ ％ |  | 50 | 特殊 | 特殊 | 掘進機 |  | 電動ホイスト |  | 門型クレーン |  | 多段ジャッキ |  | ＧＰ（滑材） |  | ＧＭ（滑材） |  | ＭＰ（滑材） |  | ＧＰ（裏込） |  | ＧＭ（裏込） |  | ＭＰ（裏込） |  | コンプレッサ |  | 吸泥排土設備 |  | ＧＰ（高濃度泥水） |  | ＧＭ（高濃度泥水） |  | 給水ポンプ |  | 高圧ホース |  |  | 高圧ホース 本数 | [5 empty] | 裏込１ｍ当り |  | 裏込 | 元押し |  | トンネル | トンネル | トンネル | トンネル | モルタル工 | 支圧壁 | [5 empty] | * |  | 特殊 | 普通 | トラッククレーン |  | 普通 | 発進坑口 | 鋼材 | Co工 | 型枠工 | Co | 普通 | 到達坑口 | 鋼材 | 発進鏡切 | 到達鏡切 |  | 特殊 | 普通 |  | 門型Ｃ | 特殊 | 特殊 | 電力料 | 門型Ｃ | 引上用 | ＴＣ賃料 |  | ＴＣ賃料 |  | ＴＣ賃料 |  | 溶接工 | 特殊 | 普通 | 世話役 | 配管工 | 普通 | 口径 | [7 empty] | 世話役 | 溶接工 | 特殊 | 電工 | 普通 | ＴＣ |  | ＴＣ賃料 |  | ＴＣ賃料 |  | ＴＣ賃料
|  | 普通土 | 砂礫土 | 昼間 | 夜間 | 掘削量 | 普通土 | 砂礫土 | 運転手 | 作業員 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | １段目 | ２段目 | ３段目 | １段目 | ２段目 | ３段目 |  |  |  | 普通土 | 砂礫土 | 日進量 | 昼間 | 夜間 | 世話役 | 作業員 | 世話役 | 作業員 |  | 幅Ｂ | 高さＨ | 厚さｂ | Co | 型枠 | 世話役 | * | 電工 | 作業員 | 作業員 | 賃料 |  | 作業員 | 止め輪 | 溶接工 |  |  | 取壊し工 | 作業員 | 止め輪 | 溶接工 | 延長 | 延長 | 世話役 | 作業員 | 作業員 | 床板材 | 運転費 | 作業員 | 運転手 |  |  | 受台 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 |  | 作業員 | 作業員 |  |  | 作業員 | [10 empty] | 作業員 |  | 作業員 |  |  | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土 | 普通土 | 砂礫土
1 | 800 | 62 | 93 | 5 | 3 | 0.801 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 5.4 | 6.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7 | 1.1 | 1.2 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 62 | 93 | 41 | 3 | 2 | 2.5 | 10 | 2.3 | 23.4 | 0.12 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4.3 | 8.4 | 2.5 | * | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 2.5 | 0.7 | 1 | 4.1 | 1.38 | 4.17 | 1.38 | 0.7 | 1 | 4.4 | 7 | 4.2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.37 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | （2.8t吊） | 1.04 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 |  |  |  | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 0.4 | 1.04 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
2 | 900 | 69 | 104 | 5 | 3 | 1.002 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 7 | 7 | 1.1 | 1.2 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 69 | 104 | 39 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.6 | 25.6 | 0.13 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | 11.3 | 2.5 | * | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 2.5 | 0.7 | 1 | 4.5 | 1.52 | 4.55 | 1.52 | 0.7 | 1 | 4.8 | 8 | 4.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.44 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | （2.8t吊） | 1.19 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 |  |  |  | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.19 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
3 | 1000 | 77 | 116 | 5 | 3 | 1.227 | 0.61 | 0.61 | 0 | 2 | 5.6 | 6.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 | 7 | 1.1 | 1.3 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 77 | 116 | 36 | 3 | 2 | 1.7 | 6.8 | 3.9 | 38.6 | 0.13 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 6.9 | 13.2 | 2.5 | * | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 2.5 | 0.8 | 1 | 4.9 | 1.63 | 4.88 | 1.63 | 0.8 | 1 | 5.2 | 9 | 5.4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.44 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | （2.8t吊） | 1.19 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.19 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
4 | 1100 | 83 | 125 | 5 | 3 | 1.452 | 0.73 | 0.73 | 0 | 2 | 5.6 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 | 7 | 1.1 | 1.3 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 83 | 125 | 36 | 3 | 2 | 1.4 | 5.6 | 4 | 40.2 | 0.14 | 3.2 | 3 | 0.8 | 7.7 | 14.4 | 2.5 | * | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 2.5 | 0.9 | 1 | 5.3 | 1.76 | 5.22 | 1.76 | 0.9 | 1 | 5.6 | 10 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | （2.8t吊） | 1.34 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.34 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
5 | 1200 | 91 | 137 | 5 | 3 | 1.719 | 0.86 | 0.86 | 1 | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 | 7 | 1.1 | 1.3 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 91 | 137 | 34 | 3 | 2 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 41.8 | 0.15 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 8.4 | 15.7 | 3 | * | 3 | 11 | 6 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 3 | 1 | 1 | 5.8 | 1.89 | 5.59 | 1.89 | 1 | 1 | 6.1 | 11 | 6.6 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 13.2 | （5.0t吊） | 1.34 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.34 | 42000 | 44000 | 42000 | 44000 | 42000 | 44000
6 | 1350 | 101 | 152 | 5 | 3 | 2.137 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 5.6 | 6.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7 | 1.1 | 1.2 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 101 | 152 | 34 | 3 | 2 | 1.1 | 4.4 | 4.4 | 44.1 | 0.18 | 3.5 | 3.4 | 0.8 | 9.5 | 17.3 | 3 | * | 3 | 11 | 6 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 3 | 1.1 | 1 | 6.4 | 2.08 | 6.12 | 2.08 | 1.1 | 1 | 6.7 | 14 | 8.4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 13.2 | （5.0t吊） | 1.34 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.75 | 9.75 | 9.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.34 | 44000 | 50000 | 44000 | 50000 | 44000 | 50000
7 | 1500 | 114 | 171 | 5 | 3 | 2.629 | 1.31 | 1.31 | 1 | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 | 7 | 1.1 | 1.3 |  | 12φ×4ｍ | 9φ×4ｍ |  | 4 | 8 |  |  |  | 114 | 171 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.7 | 46.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 10.4 | 18.7 | 3 | * | 3 | 11 | 6 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 3 | 1.2 | 1 | 7.1 | 2.44 | 7.12 | 2.44 | 1.2 | 1 | 7.4 | 16 | 9.6 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.61 | 2.5 | 0 | 1 | 13.2 | （5.0t吊） | 1.34 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.34 | 50000 | 62000 | 50000 | 62000 | 50000 | 62000
8 | 1650 | 124 | 186 | 5 | 3 | 3.14 | 1.57 | 1.57 | 1 | 1 | 5.7 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7 | 1.1 | 1.3 |  | 12φ×10ｍ | 9φ×4ｍ |  | 2 | 12 |  |  |  | 124 | 186 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.9 | 48.8 | 0.21 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 11.6 | 20.5 | 4 | * | 4 | 15 | 8 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 4.5 | 1.4 | 1 | 7.7 | 2.66 | 7.64 | 2.66 | 1.4 | 1 | 8 | 18 | 10.8 | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.65 | 3 | 0 | 1 | 23.9 | （10.0t吊） | 1.49 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型30ｔ吊 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1.49 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000
9 | 1800 | 134 | 201 | 7 | 5 | 3.696 | 1.85 | 1.85 | 1 | 1 | 5.5 | 6.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 7 | 7 | 1.1 | 1.2 |  | 12φ×10ｍ | 9φ×4ｍ |  | 2 | 12 |  |  |  | 134 | 201 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5.1 | 51.2 | 0.23 | 4.2 | 4.8 | 1 | 20.2 | 29.8 | 4 | * | 4 | 15 | 8 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 4.5 | 1.5 | 1 | 8.3 | 2.88 | 8.33 | 2.88 | 1.5 | 1 | 8.6 | 20 | 12 | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.65 | 3 | 0 | 1 | 23.9 | （10.0t吊） | 1.49 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型45ｔ吊 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 100 | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 1 | 1.49 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000
10 | 2000 | 149 | 224 | 7 | 5 | 4.552 | 2.26 | 2.28 | 1 | 1 | 5.2 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 7 | 7 | 1 | 1.2 | 12φ×10ｍ | 19φ×10ｍ（低圧） | 9φ×4ｍ | 1 | 1 | 16 |  |  |  | 149 | 224 | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5.7 | 57.1 | 0.25 | 4.4 | 4.9 | 1 | 21.6 | 31.4 | 4 | * | 4 | 15 | 8 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 4.5 | 1.7 | 1 | 9.2 | 3.19 | 9.05 | 3.19 | 1.7 | 1 | 9.5 | 22 | 13.2 | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.75 | 3 | 0 | 1 | 23.9 | （10.0t吊） | 1.64 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 100 | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 1 | 1.64 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
11 | 2200 | 164 | 246 | 7 | 5 | 5.423 | 2.72 | 2.71 | 1 | 1 | 5.3 | 6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 7 | 7 | 1.1 | 1.2 | 12φ×10ｍ | 19φ×10ｍ（低圧） | 9φ×4ｍ | 1 | 1 | 16 |  |  |  | 164 | 246 | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6.3 | 63.2 | 0.27 | 4.6 | 5.2 | 1 | 23.9 | 34.3 | 4 | * | 4 | 15 | 8 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 4.5 | 1.8 | 1 | 10.1 | 3.9 | 10.18 | 3.9 | 1.8 | 1 | 10.3 | 24 | 14.4 | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.83 | 3 | 0 | 1 | 23.9 | （10.0t吊） | 1.79 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型100ｔ吊 | 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 2 | 9 | 11 | 150 | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 1 | 1.79 | 200000 | 235000 | 200000 | 235000 | 200000 | 235000
1 | 2 | 3 | 4
E-411-1
| 粉末 | 増粘剤 | 目詰材 | 水
粘土
1 | 0.24 | 1.8 | 10 | 891.6
2 | 0.36 | 3 | 12 | 839.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-412-3 | [7 empty] | E-3-1 or E-3-2
| 世話役 | 特殊 | 普通 | ＴＣ | ＴＣ |  |  |  | 車種 | 燃料 | 損料 | 損耗費
|  | 作業員 | 作業員 | [6 empty] | 消費量 |  |  | ｍ3当り
1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 |  |  | 1 | 10ｔ積 | 73 | 12800 | 766 | 100
2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 |  |  | 2 | 4ｔ積 | 41 | 4900 | 243 | 10
3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 |  |  | 3 | 2ｔ積 | 27 | 3260 | 151 | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4
| E-105-7 | [10 empty] | E-105-8 | [10 empty] | E-105-10
| 世話役 | とび工 | 普通 | 電工 | 溶接工 | ＴＣ |  |  | ＴＣ |  |  | 世話役 | とび工 | 普通 | 電工 | 溶接工 | ＴＣ |  |  | ＴＣ |  |  | ＴＣ |  | ＴＣ
|  |  | 作業員 |  |  |  | 吊 | ｍ3級 | 賃料 |  |  |  |  | 作業員 |  |  |  | 吊 | ｍ3 | 賃料 |  |  | 吊 | ｍ3 | 賃料
1 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 1.75 | 3.5 | 2 | 油圧式20～22ｔ吊 | 1.1 | 44000 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 油圧式4.8～4.9ｔ吊 | 10 | 31000 |  | 1 | 油圧式4.8～4.9ｔ吊 | 10 | 31000
2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 油圧式20～22ｔ吊 | 1.7 | 44000 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 油圧式4.8～4.9ｔ吊 | 15 | 31000 |  | 2 | 油圧式4.8～4.9ｔ吊 | 15 | 31000
3 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 2.25 | 4.5 | 2.5 | 油圧式25ｔ吊 | 2.2 | 50000 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 油圧式10～11ｔ吊 | 20 | 0 |  | 3 | 油圧式10～11ｔ吊 | 20 | 0
4 | 6 | 6.5 | 18 | 3 | 6 | 3 | 油圧式35ｔ吊 | 3.3 | 50000 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 油圧式10～11ｔ吊 | 25 | 0 |  | 4 | 油圧式10～11ｔ吊 | 25 | 0
| 1 | 2 | 3
多段Ｊ | 3920 | 8 | 86100
電力消費量 | 5880 | 11.7 | 101000
| 8820 | 11.7 | 129000
| 11760 | 11.7 | 163000
| 15680 | 19.7 | 212000

## 濃日進量
泥濃式セミシールド工法 平均日進量の算定（概算）
| 呼び径φ1,000mm | [5 empty] | 平成１６年度 白本P.225
| 距離 | 日進量 |  |  | 平均日進量 |  | 土質 | 普通土 | 礫質土
| Ｌ | ｎ |  | Ｌ/ｎ | Ｌ÷（Ｌ/ｎ） |  | 呼び径 | 元押し | 元押し
| （ｍ） | （ｍ/日） |  |  | （ｍ/日） |  | 800 | 5.7 | 4.1
[7 empty] | 900 | 5.5 | 4
直線１ | 100 |  | 5.4 | 18.52 |  | 第１スパン | 1000 | 5.4 | 3.9
[7 empty] | 1100 | 5.3 | 3.8
曲線１ | 50 | 5.4×0.90＝ | 4.86 | 10.29 |  | 〃 | 1200 | 5.2 | 3.7
[7 empty] | 1350 | 4.9 | 3.7
曲線後直線１ | 50 | 5.4×0.85＝ | 4.59 | 10.89 |  | 〃 | 1500 | 4.8 | 3.5
[7 empty] | 1650 | 4.6 | 3.4
[7 empty] | 1800 | 4.6 | 3.4
[7 empty] | 2000 | 4.2 | 3.2
[7 empty] | 2200 | 4 | 3
合 計 | 200 |  |  | 39.7 | 5.04
Note on D1: 赤字が入力項目

## 濃Ｚ
PAGE
掘削土処理量（Ｖv）の算出
掘削土処理量＝掘削土量＋高濃度泥水使用量＋オーバーカット部の50％相当量
①掘削土量（Ｖ）
|  |  | Ｖ＝ | Ｌ×Ａ
|  |  | Ａ＝ | (Ｂc＋Ｔp×2)2×π/4
|  |  | ここに、 |  | Ｖ | ： | 掘削土量（ｍ3）
[5 empty] | Ｌ | ： | 推進延長＝ | 200 | ｍ
[5 empty] | Ａ | ： | 掘削断面積（ｍ2）
[5 empty] | Ｂc | ： | 管外径＝ | 1.31 | ｍ
[5 empty] | Ｔp | ： | 基本オーバーカット量＝ | 0.025 | ｍ
|  |  | Ａ＝ | (1.310＋0.025×2)^2×π/4
|  |  | ＝ | 1.45 | （ｍ2）
|  |  | Ｖ＝ | 200.000×1.45
|  |  | ＝ | 290 | （ｍ3）
②高濃度泥水使用量（Ｍ）
|  |  | Ｍ＝ | Ｖ×β
砂礫土のとき β＝{0.3＋0.3×(Ｇ/100)＋0.7×(Ｇ/100)2}×100 ％
|  |  | ここに、 |  | Ｇ | ： | 礫含有率（％）
粘性土・砂質土のとき β＝50 ％
|  |  | β＝ | 砂質土であるから
|  |  | ＝ | 50 | （％）
|  |  | Ｍ＝ | 290.0×50.0/100
|  |  | ＝ | 145 | （ｍ3）
③オーバーカット部の50％相当量（Ｖo）
|  |  | Ｖo＝ | [Ｌ×{(Ｂc＋2×Ｔp)2－Ｂc2}×π/4]×0.5
|  |  | ＝ | [200.000×{(1.310＋2×0.025)^2－1.310^2}×π/4]×0.5
|  |  | ＝ | 10.5 | （ｍ3）
|  |  | Ｖv＝ | Ｖ＋Ｍ＋Ｖo
|  |  | ＝ | 290.0＋145.0＋10.5
|  |  | ＝ | 445.5 | （ｍ3）
Note on W12: 赤字が入力項目

## 濃A
第 A-6 号 | 管きょ工φ1,000mm
| 泥濃式推進工法 |  |  | 線路延長： | 233.233ｍ
|  |  |  | 管渠延長： | 231.633ｍ | （一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
泥濃式推進工法 |  | 式 | 1 | 37379048 | 37379048 | B-111
立坑内管布設工 |  | 式 | 1 |  | 0 | B-32
仮設備工 | 泥濃 | 式 | 1 | 2041860 | 2041860 | B-34
通信・換気設備工 |  | 式 | 1 | 358168 | 358168 | B-35
送排泥設備工 | 泥濃 | 式 | 1 | 894968 | 894968 | B-26
泥水処理設備工 |  | 式 | 1 | 5333263 | 5333263 | B-27
注入設備工 | 泥濃 | 式 | 1 | 103550 | 103550 | B-36
推進水替工 |  | 式 | 1 |  | 0 | B-28
補助地盤改良工 |  | 式 | 1 |  | 0 | B-8
計 |  |  |  |  | 46110857
推進１ｍ当り |  |  |  |  | 231000
| 線路延長： | ｍ | 233.233
| 推進延長： | ｍ | 200
| 管渠延長： | ｍ | 231.633
| 平均日進量 | ｍ/日 | 5.04

## 濃B
第 B-111 号 | 泥濃推進工
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
推進用鉄筋コンクリート管
（泥濃） |  | ｍ | 200 | 179582 | 35916400 | C-411
発生土処理 |  | ｍ3 | 0 | 9381 | 0 | C-3
裏込め |  | ｍ | 200 | 3651 | 730200 | C-109
管目地 |  | 箇所 | 94 | 7792 | 732448 | C-110
計 |  |  |  |  | 37379048
第 B-34 号 | 仮設備工（泥濃）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
支圧壁 |  | 箇所 | 1 | 291934 | 291934 | C-103
クレーン設備組立撤去 |  | 箇所 | 1 | 361450 | 361450 | C-113
坑口 |  | 箇所 | 2 | 364572 | 729144 | C-114
鏡切り |  | 箇所 | 2 | 8698 | 17396 | C-100
推進用機器据付撤去 |  | 箇所 | 1 | 167000 | 167000 | C-119
掘進機引上用受台 |  | 箇所 | 1 | 44749 | 44749 | C-121
掘進機据付 |  | 台 | 1 | 261600 | 261600 | C-122
掘進機回転据付 |  | 台 | 0 | 0 | 0 | C-123
掘進機搬出 |  | 台 | 1 | 151800 | 151800 | C-124
殻搬出 |  | ｍ3 | 8.53 | 1968 | 16787 | C-117
殻運搬処理 |  | ｍ3 |  |  | 0 | C-118
計 |  |  |  |  | 2041860
第 B-35 号 | 通信・換気設備工
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
通信配線設備 | 泥濃式推進 | 式 | 1 | 137580 | 137580 | C-125
換気設備 | 泥濃式推進 | 式 | 1 | 220588 | 220588 | C-126
計 |  |  |  |  | 358168
第 B-26 号 | 送排泥設備工（泥濃）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
送排泥設備 | 泥濃式推進 | 式 | 1 | 894968 | 894968 | C-412
計 |  |  |  |  | 894968
第 B-27 号 | 泥水処理設備工
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
泥水運搬処理 |  | ｍ3 | 510.8 | 10441 | 5333263 | C-106
計 |  |  |  |  | 5333263
第 B-36 号 | 注入設備工（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
注入設備工 |  | 式 | 1 | 103550 | 103550 | C-127
計 |  |  |  |  | 103550

## 濃C
第 C-411 号 | 推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
推進用鉄筋コンクリート管 |  | 本 | 95 | 79300 | 7533500
緩衝材費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 必要に応じて計上
切羽作業工 |  | ｍ | 200 | 4563 | 912600 | D-411-1
坑内作業工 |  | ｍ | 200 | 19988 | 3997600 | D-411-2
坑外作業工 |  | ｍ | 200 | 9028 | 1805600 | D-411-3
機械器具損料
及び電力料 |  | 式 | 1 | 21667115 | 21667115 | D-411-4
計 |  |  |  |  | 35916415 | 200.000ｍ当り
200
１ｍ当り |  |  |  |  | 179582 | 計／200.000ｍ
第 C-3 号 | 発生土処理
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
発生土処分工 |  | ｍ3 | 1 | 9381 | 9381 | D-3-1
計 |  |  |  |  | 9381
第 C-109 号 | 裏込め
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
裏込注入工 | 泥濃式推進 | ｍ | 1 | 3651 | 3651 | D-109-2
計 |  |  |  |  | 3651
第 C-110 号 | 管目地
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
目地モルタル工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 1 | 7792 | 7792 | D-110-1
計 |  |  |  |  | 7792
第 C-103 号 | 支圧壁
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
支圧壁工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 1 | 291934 | 291934 | D-103-2
計 |  |  |  |  | 291934 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 291934 | 計／1箇所
第 C-113 号 | クレーン設備組立撤去
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
クレーン設備工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 1 | 361450 | 361450 | D-113-2
計 |  |  |  |  | 361450 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 361450 | 計／1箇所
第 C-114 号 | 坑口
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
坑口工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 2 | 364572 | 729144 | D-114-2
計 |  |  |  |  | 729144 | 2箇所当り
2
１箇所当り |  |  |  |  | 364572 | 計／2箇所
第 C-100 号 | 鏡切り
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
鏡切り工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 2 | 8698 | 17396 | D-100-6
計 |  |  |  |  | 17396 | 2箇所当り
2
１箇所当り |  |  |  |  | 8698 | 計／2箇所
第 C-119 号 | 推進用機器据付撤去
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
推進用機器据付撤去工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 1 | 167000 | 167000 | D-119-1
計 |  |  |  |  | 167000 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 167000 | 計／1箇所
第 C-121 号 | 掘進機引上用受台
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
掘進機引上用受台設置工 | Ｈ-300 | ｔ | 1.19 | 22256 | 26485 | D-121-1
掘進機引上用受台撤去工 | Ｈ-300 | ｔ | 1.19 | 13278 | 15801 | D-121-2
受台材賃料 |  | 式 | 1 | 2142 | 2142
諸雑費 |  | 式 | 1 | 321 | 321 | 受台材賃料の15％
計 |  |  |  |  | 44749 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 44749 | 計／1箇所
第 C-122 号 | 掘進機据付
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
掘進機据付工 | 泥濃式推進 | 台 | 1 | 261600 | 261600 | D-122-1
計 |  |  |  |  | 261600 | 1台当り
1
１台当り |  |  |  |  | 261600 | 計／1台
第 C-123 号 | 掘進機回転据付
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
掘進機回転据付工 | 泥濃式推進 | 台 | 0 | 229400 | 0 | D-123-1
計 |  |  |  |  | 0 | 0台当り
0
１台当り |  |  |  |  | 0 | 計／0台
第 C-124 号 | 掘進機搬出
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
掘進機搬出工 | 泥濃式推進 | 台 | 1 | 151800 | 151800 | D-124-1
計 |  |  |  |  | 151800 | 1台当り
1
１台当り |  |  |  |  | 151800 | 計／1台
第 C-117 号 | 殻搬出
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
坑外コンクリート塊搬出工 | 発進立坑 | 箇所 | 1 | 16789 | 16789 | D-117-1
計 |  |  |  |  | 16789
[5 empty] | 8.53 | Co塊搬出量
１ｍ3当り |  |  |  |  | 1968 | 計／Co塊搬出量
第 C-125 号 | 通信配線設備（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
通信配線設備工 | 泥濃式推進 | 式 | 1 | 137580 | 137580 | D-125-1
計 |  |  |  |  | 137580
第 C-126 号 | 換気設備（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
換気設備工 | 泥濃式推進 | 式 | 1 | 220588 | 220588 | D-126-1
計 |  |  |  |  | 220588
第 C-412 号 | 送排泥設備（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
高濃度泥水注入設備工 |  | 箇所 | 1 | 231500 | 231500 | D-412-1
吸泥排土設備工 |  | 箇所 | 1 | 215000 | 215000 | D-412-2
排土貯留槽設置撤去工 |  | 箇所 | 1 | 90550 | 90550 | D-412-3
管内設備撤去工 |  | 式 | 1 | 357918 | 357918 | D-412-4
計 |  |  |  |  | 894968
第 C-106 号 | 泥水運搬処理
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
泥水処分工 |  | ｍ3 | 1 | 2441 | 2441 | D-106-1
泥水処分費 |  | ｍ3 | 1 | 8000 | 8000
計 |  |  |  |  | 10441
第 C-127 号 | 注入設備工
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
注入設備工 | 泥濃式推進 | 箇所 | 1 | 103550 | 103550 | D-127-1
計 |  |  |  |  | 103550

## 濃D
第 D-411-1 号 | 切羽作業工
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
トンネル特殊工 |  | 人 | 1 | 23000 | 23000
トンネル作業員 |  | 人 | 0 | 17500 | 0
計 |  |  |  |  | 23000 | １日当り
[5 empty] | 5.04 | 推進日進量
１ｍ当り |  |  |  |  | 4563 | 計／推進日進量
第 D-411-2 号 | 坑内作業工
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
トンネル世話役 |  | 人 | 1 | 25700 | 25700
トンネル特殊工 |  | 人 | 1 | 23000 | 23000
トンネル作業員 |  | 人 | 1 | 17500 | 17500
1ｍ当り注入量×推進日進量
滑材 |  | Ｌ | 388.1 | 24 | 9314
1ｍ当り注入量×推進日進量
高濃度泥水 |  | ｍ3 | 3.07 | 7138 | 21914 | E-411-1
諸雑費 |  | 式 | 1 | 3310 | 3310 | 労務費計の5％
計 |  |  |  |  | 100738 | １日当り
[5 empty] | 5.04 | 推進日進量
１ｍ当り |  |  |  |  | 19988 | 計／推進日進量
第 D-411-3 号 | 坑外作業工
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
特殊運転手 |  | 人 | 0 | 15900 | 0
特殊作業員 |  | 人 | 2 | 16100 | 32200
普通作業員 |  | 人 | 1 | 13300 | 13300
計 |  |  |  |  | 45500 | １日当り
[5 empty] | 5.04 | 推進日進量
１ｍ当り |  |  |  |  | 9028 | 計／推進日進量
第 D-411-4 号 | 機械器具損料及び電力料
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
電力料 |  | 式 | 1 | 168685 | 168685
機械器具損料（１） |  | 式 | 1 | 17477630 | 17477630
機械器具損料（２） |  | 式 | 1 | 3414450 | 3414450
機械器具損料（３） |  | 式 | 1 | 606350 | 606350
計 |  |  |  |  | 21667115
第 D-3-1 号 | 発生土処分工
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
発生土運搬工 |  | ｍ3 | 1 | 7581 | 7581 | E-3-1 or E-3-2
発生土受入費 |  | ｍ3 | 1 | 1800 | 1800
計 |  |  |  |  | 9381
第 D-109-2 号 | 裏込注入工（泥濃式推進）
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
トンネル世話役 |  | 人 | 1 | 25700 | 25700
トンネル作業員 |  | 人 | 2 | 17500 | 35000
特殊作業員 |  | 人 | 1 | 16100 | 16100
普通作業員 |  | 人 | 2 | 13300 | 26600
1ｍ当り注入量×裏込日進量
注入材料 |  | Ｌ | 2772 | 9 | 24948 | E-109-1
諸雑費 |  | 式 | 1 | 3102 | 3102 | 労務費計の3％
計 |  |  |  |  | 131450 | １日当り
[5 empty] | 36 | 裏込日進量
１ｍ当り |  |  |  |  | 3651 | 計／裏込日進量
第 D-110-1 号 | 目地モルタル工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
トンネル世話役 |  | 人 | 3.9 | 25700 | 100230
トンネル作業員 |  | 人 | 38.6 | 17500 | 675500
モルタル工 | 配合１：２ | ｍ3 | 0.13 | 26404 | 3433 | E-44-2
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 779163 | 100箇所当り
100
１箇所当り |  |  |  |  | 7792 | 計／100箇所
第 D-103-2 号 | 支圧壁工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
コンクリート工 |  | ｍ3 | 6.9 | 11310 | 78039
型枠工 |  | ｍ2 | 13.2 | 5436 | 71755
鉄筋工 |  | ｔ |  |  | 0
コンクリートとりこわし工 |  | ｍ3 | 6.9 | 20600 | 142140
計 |  |  |  |  | 291934 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 291934 | 計／1箇所
第 D-113-2 号 | クレーン設備工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2.5 | 18800 | 47000
特殊作業員 |  | 人 | 8.5 | 16100 | 136850
電工 |  | 人 | 2.5 | 16100 | 40250
普通作業員 |  | 人 | 4.5 | 13300 | 59850
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 日 | 2.5 | 31000 | 77500
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 361450 | 1箇所当り
1
１箇所当り |  |  |  |  | 361450 | 計／1箇所
第 D-114-2 号 | 坑口工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
発進坑口工 |  | 箇所 | 1 | 396070 | 396070 | E-114-1
到達坑口工 |  | 箇所 | 1 | 333073 | 333073 | E-114-2
計 |  |  |  |  | 729143 | 2箇所当り
2
１箇所当り |  |  |  |  | 364572 | 計／2箇所
第 D-100-6 号 | 鏡切り工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
ライナープレート
鏡切り工 | t=2.7～3.2mm | ｍ | 14.4 | 1208 | 17395 | E-100-1(1)
〃 | Ｈ形鋼 Ｈ-200 | ｍ | 0 | 1449 | 0 | E-100-1(2)
〃 | Ｈ形鋼 Ｈ-250 | ｍ | 0 | 1503 | 0 | E-100-1(3)
〃 | 鋼矢板Ⅱ型 | ｍ | 0 | 1433 | 0 | E-100-1(4)
〃 | 鋼矢板Ⅲ型 | ｍ | 0 | 1487 | 0 | E-100-1(5)
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 17395 | 2箇所当り
2
１箇所当り |  |  |  |  | 8698 | 計／2箇所
第 D-119-1 号 | 推進用機器据付撤去工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2 | 18800 | 37600
特殊作業員 |  | 人 | 2.5 | 16100 | 40250
普通作業員 |  | 人 | 3.5 | 13300 | 46550
床板材 |  | ｍ3 | 0.44 | 16300 | 7172
門型クレーン運転費 |  | 日 | 2 | 17714 | 35428 | E-117-1
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 167000
第 D-121-1 号 | 掘進機引上用受台設置工
（１ｔ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
鋼材設置工 |  | ｔ | 1 | 22256 | 22256 | E-103-1
計 |  |  |  |  | 22256
第 D-121-2 号 | 掘進機引上用受台撤去工
（１ｔ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
鋼材撤去工 |  | ｔ | 1 | 13278 | 13278 | E-103-2
計 |  |  |  |  | 13278
第 D-122-1 号 | 掘進機据付工（泥濃式推進）
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2 | 18800 | 37600
特殊作業員 |  | 人 | 8 | 16100 | 128800
普通作業員 |  | 人 | 4 | 13300 | 53200
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 日 | 1 | 42000 | 42000
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 261600
第 D-123-1 号 | 掘進機回転据付工（泥濃式推進）
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2 | 18800 | 37600
特殊作業員 |  | 人 | 6 | 16100 | 96600
普通作業員 |  | 人 | 4 | 13300 | 53200
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 日 | 1 | 42000 | 42000
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 229400
第 D-124-1 号 | 掘進機搬出工（泥濃式推進）
（１台当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 1 | 18800 | 18800
特殊作業員 |  | 人 | 4 | 16100 | 64400
普通作業員 |  | 人 | 2 | 13300 | 26600
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 日 | 1 | 42000 | 42000
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 151800
第 D-117-1 号 | 坑外コンクリート塊搬出工
発進立坑
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
門型クレーン運転費 |  | 日 | 1 | 17714 | 17714 | E-117-1
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 17714 | １日当り
１箇所当りCo塊
[5 empty] | 8.53 | 搬出量
計×１箇所当りCo塊
１箇所当り |  |  |  |  | 16789 | 搬出量÷9ｍ3
第 D-125-1 号 | 通信配線設備工（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
電工 |  | 人 | 1.8 | 16100 | 28980
電話機 |  | 個 | 3 | 15700 | 47100
通信用ビニル電線 |  | ｍ | 460 | 55 | 25300
諸雑費 |  | 式 | 1 | 36200 | 36200 | 電話機。電線の50％
計 |  |  |  |  | 137580
第 D-126-1 号 | 換気設備工（泥濃式推進）
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2.1 | 18800 | 39480
配管工 |  | 人 | 4.2 | 15700 | 65940
普通作業員 |  | 人 | 4.2 | 13300 | 55860
鋼管損料 | 送気用φ100mm | 式 | 1 | 35476.1905 | 35476
諸雑費 |  | 式 | 1 | 10642 | 10642 | 鋼管損料の30％
風量6.7ｍ3/分
換気ファン損料 | 静圧16.2kPa | 式 | 1 | 9980.1587 | 9980
換気ファン電力料 |  | 式 | 1 | 3210.4286 | 3210
| Ｌ1 | ｍ | 110
| Ｌ2 | ｍ | 100
| Ｌ | ｍ | 210
計 |  |  |  |  | 220588
第 D-412-1 号 | 高濃度泥水注入設備工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2 | 18800 | 37600
特殊作業員 |  | 人 | 2.5 | 16100 | 40250
溶接工 |  | 人 | 2 | 15400 | 30800
普通作業員 |  | 人 | 4.5 | 13300 | 59850
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 日 | 1.5 | 42000 | 63000
計 |  |  |  |  | 231500
第 D-412-2 号 | 吸泥排土設備工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 2 | 18800 | 37600
特殊作業員 |  | 人 | 2.5 | 16100 | 40250
溶接工 |  | 人 | 2 | 15400 | 30800
普通作業員 |  | 人 | 4.5 | 13300 | 59850
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 日 | 1.5 | 31000 | 46500
計 |  |  |  |  | 215000
第 D-412-3 号 | 排土貯留槽設置撤去工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 1 | 18800 | 18800
特殊作業員 |  | 人 | 1.5 | 16100 | 24150
普通作業員 |  | 人 | 2 | 13300 | 26600
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊 | 日 | 0.5 | 42000 | 21000
計 |  |  |  |  | 90550
第 D-412-4 号 | 管内設備撤去工
（一式）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
トンネル世話役 |  | 人 | 1.7 | 25700 | 43690
トンネル作業員 |  | 人 | 6.8 | 17500 | 119000
諸雑費 |  | 式 | 1 | 16269 | 16269 | 労務費計の10％
小 計 |  |  |  |  | 178959 | Ａ＝100ｍ当り
[5 empty] | 200 | Ｌ：推進延長
計 |  |  |  |  | 357918 | Ａ×Ｌ/100
第 D-106-1 号 | 泥水処分工
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
汚泥吸排車運転費 | 8ｔ車 | 日 | 3.2 | 76296 | 244147
計 |  |  |  |  | 244147 | 100ｍ3当り
100
１ｍ3当り |  |  |  |  | 2441 | １ｍ3当り
第 D-127-1 号 | 注入設備工（泥濃式推進）
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 1 | 18800 | 18800
溶接工 |  | 人 | 1 | 15400 | 15400
特殊作業員 |  | 人 | 1 | 16100 | 16100
電工 |  | 人 | 0.5 | 16100 | 8050
普通作業員 |  | 人 | 2 | 13300 | 26600
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊 | 日 | 0.6 | 31000 | 18600
計 |  |  |  |  | 103550

## 濃E
第 E-411-1 号 | 高濃度泥水
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
粘土 |  | ｔ | 0.24 | 12000 | 2880
増粘剤 |  | kg | 1.8 | 810 | 1458
目詰材 |  | kg | 10 | 280 | 2800
水 |  | Ｌ | 891.6 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 7138
第 E-3-2 号 | 発生土運搬工
4ｔ積，機械積込み
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
ダンプトラック運転費 |  | 日 | 3.2 | 23690 | 75808
計 |  |  |  |  | 75808 | 10ｍ3当り
10
１ｍ3当り |  |  |  |  | 7581
第 E-109-1 号 | 注入材料
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
セメント |  | ｔ | 0.5 | 8700 | 4350
フライアッシュ |  | ｔ | 0.25 | 8900 | 2225
ベントナイト |  | ｔ | 0.1 | 17500 | 1750
微砂 |  | ｍ3 | 0.19 | 3000 | 570
分散剤 |  | kg | 2 | 260 | 520
水 |  | ｍ3 | 0.6 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 9415 | １ｍ3当り
1000
１Ｌ当り |  |  |  |  | 9
第 E-44-2 号 | モルタル工（配合１：２）
（１ｍ3当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
普通作業員 |  | 人 | 1.3 | 13300 | 17290
セメント |  | ｔ | 0.72 | 8700 | 6264
洗砂 |  | ｍ3 | 0.95 | 3000 | 2850
計 |  |  |  |  | 26404
第 E-114-1 号 | 発進坑口工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
普通作業員 |  | 人 | 0.8 | 13300 | 10640
発進坑口止め輪 | 呼び径φ1000mm用 | 組 | 1 | 298000 | 298000
鋼材溶接工 |  | ｍ | 4.9 | 1814 | 8889 | E-98-1
コンクリート工 |  | ｍ3 | 1.63 | 11310 | 18435
型枠工 |  | ｍ2 | 4.88 | 5436 | 26528
コンクリート取りこわし工 |  | ｍ3 | 1.63 | 20600 | 33578
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 396070
第 E-114-2 号 | 到達坑口工
（１箇所当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
普通作業員 |  | 人 | 0.8 | 13300 | 10640
到達坑口止め輪 | 呼び径φ1000mm用 | 組 | 1 | 313000 | 313000
鋼材溶接工 |  | ｍ | 5.2 | 1814 | 9433 | E-98-1
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
計 |  |  |  |  | 333073
第 E-98-1 号 | 鋼材溶接工
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.01 | 18800 | 188
溶接工 |  | 人 | 0.076 | 15400 | 1170
普通作業員 |  | 人 | 0.021 | 13300 | 279
電力料 |  | kWh | 2.7 | 11 | 30
溶接棒 |  | kg | 0.4 | 250 | 100
溶接機損料 | 250A | 日 | 0.076 | 222 | 17
諸雑費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 溶接棒の30％
計 |  |  |  |  | 1814
第 E-100-1(1) 号 | 鏡切り工
ライナープレート t=2.7～3.2mm
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.006 | 18800 | 113
溶接工 |  | 人 | 0.051 | 15400 | 785
普通作業員 |  | 人 | 0.019 | 13300 | 253
諸雑費 |  | 式 | 1 | 57 | 57 | 労務費の5％
計 |  |  |  |  | 1208
第 E-100-1(2) 号 | 鏡切り工
Ｈ形鋼 Ｈ-200
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.007 | 18800 | 132
溶接工 |  | 人 | 0.058 | 15400 | 893
普通作業員 |  | 人 | 0.022 | 13300 | 293
諸雑費 |  | 式 | 1 | 131 | 131 | 労務費の10％
計 |  |  |  |  | 1449
第 E-100-1(3) 号 | 鏡切り工
Ｈ形鋼 Ｈ-250
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.008 | 18800 | 150
溶接工 |  | 人 | 0.06 | 15400 | 924
普通作業員 |  | 人 | 0.022 | 13300 | 293
諸雑費 |  | 式 | 1 | 136 | 136 | 労務費の10％
計 |  |  |  |  | 1503
第 E-100-1(4) 号 | 鏡切り工
鋼矢板Ⅱ型
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.007 | 18800 | 132
溶接工 |  | 人 | 0.057 | 15400 | 878
普通作業員 |  | 人 | 0.022 | 13300 | 293
諸雑費 |  | 式 | 1 | 130 | 130 | 労務費の10％
計 |  |  |  |  | 1433
第 E-100-1(5) 号 | 鏡切り工
鋼矢板Ⅲ型
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.008 | 18800 | 150
溶接工 |  | 人 | 0.059 | 15400 | 909
普通作業員 |  | 人 | 0.022 | 13300 | 293
諸雑費 |  | 式 | 1 | 135 | 135 | 労務費の10％
計 |  |  |  |  | 1487
第 E-117-1 号 | 門型クレーン運転費
（１日当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
特殊作業員 |  | 人 | 1 | 16100 | 16100
特殊運転手 |  | 人 | 0 | 15900 | 0
電力料 |  | kWh | 8.5 | 11 | 94
門型クレーン損料 | （2.8t吊） | 日 | 1 | 1520 | 1520
計 |  |  |  |  | 17714
第 E-103-1 号 | 鋼材設置工
（１ｔ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 1.7 | 18800 | 31960
とび工 |  | 人 | 3.2 | 16100 | 51520
溶接工 |  | 人 | 1.7 | 15400 | 26180
普通作業員 |  | 人 | 1.7 | 13300 | 22610
排出ガス対策型
ラフテレーンクレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 日 | 1.7 | 50000 | 85000
諸雑費 |  | 式 | 1 | 5290 | 5290 | 労務費計の４％
計 |  |  |  |  | 222560 | 10ｔ当り
10
１ｔ当り |  |  |  |  | 22256 | 計／10ｔ
第 E-103-2 号 | 鋼材撤去工
（１ｔ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 1 | 18800 | 18800
とび工 |  | 人 | 1.9 | 16100 | 30590
溶接工 |  | 人 | 1 | 15400 | 15400
普通作業員 |  | 人 | 1 | 13300 | 13300
排出ガス対策型
ラフテレーンクレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 | 日 | 1 | 50000 | 50000
諸雑費 |  | 式 | 1 | 4685 | 4685 | 労務費計の６％
計 |  |  |  |  | 132775 | 10ｔ当り
10
１ｔ当り |  |  |  |  | 13278 | 計／10ｔ
ダンプトラック運転費
（１日当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
一般運転手 |  | 人 | 1 | 14300 | 14300
燃料費 | 軽油 | Ｌ | 41 | 76 | 3116
機械損料 |  | 供用日 | 1.22 | 4900 | 5978
損耗費 |  | 供用日 | 1.22 | 243 | 296
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 23690
汚泥吸排車運転費
8ｔ車
（１日当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
一般運転手 |  | 人 | 1.2 | 14300 | 17160
燃料費 | 軽油 | Ｌ | 96 | 76 | 7296
機械損料 |  | 供用日 | 1.44 | 36000 | 51840
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 76296

## 濃機損
機械器具損料及び電力料算定表 （その１） | [14 empty] | （泥濃式）
[5 empty] | 損料額単価 |  |  | 機械器具損料 |  |  |  |  | 電力料
| 必要台数 | 運転日数 | 供用日数 | １日当り 運転時間 | 時間当り | 運転日当り | 供用日当り | 時間当り | 運転日当り | 供用日当り | 修理費 １現場当り | 小計 | 電力消費量 時間当り | 総電力量 | 電力料
記 号 | a | b | c | d | f | g | h | i | j | k | l | m | n | p | q
算出方法 | b: 別計算; c: 別計算; i: a*b*d*f; j: a*b*g; k: a*c*h; m: i+j+k+l; p: a*b*d*n; q: p*電力料
機械名・規格 | 台 | 日 | 日 | 時間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | kWh | kW | 円
掘進機 | 1 | 40 | 65 | 5.6 | － | － | 143000 | － | － | 9295000 | 1740000 | 11035000 | 10.1 | 2262 | 24882
姿勢検出装置 | 0 | 40 | 65 |  | － | － |  | － | － | 0 | － | 0 |  | 0 | 0
電動ホイスト(巻上･横行含) | 1 | 40 | 65 | 1.8 | － | － | 762 | － | － | 49530 | － | 49530 | 1.4 | 101 | 1111
門型クレーン(走行含) | 1 | 40 | 65 | 1.6 | － | － | 3100 | － | － | 201500 | － | 201500 | 0.5 | 32 | 352
多段ジャッキ（元押） | 1 | 40 | 65 | 5.6 | － | － | 88240 | － | － | 5735600 | － | 5735600 | 8 | 1792 | 19712
グラウトポンプ（滑材） | 1 | 40 | 65 | 5.6 | － | 3380 | － | － | 135200 | － | － | 135200 | 4.3 | 963 | 10593
グラウトミキサ（滑材） | 1 | 40 | 65 | 5.8 | － | 1420 | － | － | 56800 | － | － | 56800 | 3.2 | 742 | 8162
ミキシングプラント（滑材） | 1 | 40 | 65 | 0.2 | － | 900 | － | － | 36000 | － | － | 36000 | 0.2 | 2 | 22
グラウトポンプ（裏込） | 1 | 40 | 65 | 2.5 | － | 3380 | － | － | 135200 | － | － | 135200 | 4.3 | 430 | 4730
グラウトミキサ（裏込） | 1 | 40 | 65 | 3.8 | － | 1420 | － | － | 56800 | － | － | 56800 | 3.2 | 486 | 5346
ミキシングプラント（裏込） | 1 | 40 | 65 | 0.6 | － | 900 | － | － | 36000 | － | － | 36000 | 0.2 | 5 | 55
合 計 | 円: 17477630; 円: 74965
（備考） | 台: 掘進機損料＝１現場当り修理費＋供用日当り損料×供用日数; kWh: 11; kW: 円／kWh
供用日数＝Σ（各スパンの供用日数＋段取替え日数×α）
１） | 台: 各スパンの供用日数＝（掘進機据付日数＋掘進延長／日進量＋掘進機撤去日数）×α
掘進機据付日数＝2.0日 ， 掘進機撤去日数＝1.0日 ， α＝供用日の割増率
２） | 台: 発進立坑で同一の掘進機を両発進する場合は、推進設備の段取替えに要する実日数を計上する。
（注） 供用日数が３０日未満の場合は別途考慮する。
３） | 台: 姿勢検出装置は、曲線推進、１スパンの推進延長150ｍを越える場合など、必要に応じて計上する。
機械器具損料及び電力料算定表 （その２） | 円: （泥濃式）
[5 empty] | 損料額単価 |  |  | 機械器具損料 |  |  |  |  | 電力料
| 必要台数 | 運転日数 | 供用日数 | １日当り 運転時間 | 時間当り | 運転日当り | 供用日当り | 時間当り | 運転日当り | 供用日当り | 修理費 １現場当り | 小計 | 電力消費量 時間当り | 総電力量 | 電力料
記 号 | a | b | c | d | f | g | h | i | j | k | l | m | n | p | q
算出方法 | b: 別計算; c: 別計算; i: a*b*d*f; j: a*b*g; k: a*c*h; m: i+j+k+l; p: a*b*d*n; q: p*電力料
機械名・規格 | 台 | 日 | 日 | 時間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | kWh | kW | 円
コンプレッサ | 1 | 40 | 65 | 5.8 | － | － | 802 | － | － | 52130 | － | 52130 | 4.5 | 1044 | 11484
吸泥排土設備 | 1 | 40 | 65 | 5.8 | － | － | 27800 | － | － | 1807000 | － | 1807000 | 25.2 | 5846 | 64306
グラウトポンプ（高濃度泥水） | 1 | 40 | 65 | 5.8 | － | － | 7500 | － | － | 487500 | － | 487500 | 2.3 | 534 | 5874
グラウトミキサ（高濃度泥水） | 3 | 40 | 65 | 7 | － | － | 947 | － | － | 184665 | － | 184665 | 1.2 | 1008 | 11088
給水ポンプ | 1 | 40 | 65 | 1.1 | － | － | 356 | － | － | 23140 | － | 23140 | 2 | 88 | 968
流量管理装置（高濃度泥水） | 1 | 40 | 65 | － | － | － | 1970 | － | － | 128050 | － | 128050 | － | － | －
制御装置（高濃度泥水･滑材） | 1 | 40 | 65 | － | － | － | 7650 | － | － | 497250 | － | 497250 | － | － | －
排土コンテナタンク | 1 | 40 | 65 | － | － | － | 1510 | － | － | 98150 | － | 98150 | － | － | －
排土貯留槽 | 1 | 40 | 65 | － | － | － | 1850 | － | － | 120250 | － | 120250 | － | － | －
給水タンク | 1 | 40 | 65 | － | － | － | 251 | － | － | 16315 | － | 16315 | － | － | －
合 計 | 円: 3414450; 円: 93720
168685
機械器具損料算定表 （その３）（配管材） | 円: （泥濃式）
[5 empty] | 損料額単価 |  |  |  | 機械器具損料
| 配管距離 |  | 運転日数 | 供用日数 | 運転日 １ｍ当り | 供用日 １ｍ当り | １現場 １ｍ当り |  | 運転日当り | 供用日当り | 修理費 １現場当り | 小計
記 号 | a |  | b | c | d | e | f |  | g | h | i | j
算出方法 | 日: 別計算; 時間: 別計算; 円: a*b*d; 円: a*c*e; 円: a*f; 円: g+h+I
機械名・規格 | 台 |  | 日 | 日 | 時間 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円
排土管 | 195 |  | 40 | 65 | － | 14 | 1050 |  | － | 177450 | 204750 | 382200
サクションホース | 25 |  | 40 | 65 | － | 10 | 720 |  | － | 16250 | 18000 | 34250
高濃度泥水ホース | 220 |  | 40 | 65 | － | 5 | 360 |  | － | 71500 | 79200 | 150700
エアーホース | 122.5 |  | 40 | 65 | 8 | － | － |  | 39200 | － | － | 39200
合 計 | 円: 606350
（備考） １ | 台: 損料額算出に当り配管距離は次式による。
Ｌ1：管内配管距離＝推進延長－掘進機長
Ｌ2：坑外配管距離＝地上配管距離（標準20ｍ）＋立坑配管距離
|  | 排土管 |  |  | ：Ｌ1 |  |  | Ｌ1＝ | 195 | ｍ
|  | サクションホース |  |  | ：Ｌ2 |  |  | Ｌ2＝ | 25 | ｍ
|  | 高濃度泥水ホース |  |  | ：Ｌ1＋Ｌ2
|  | エアーホース |  |  | ：Ｌ1/2＋Ｌ2
２ | 台: 呼び径2000の場合、排土管・サクションホース・高濃度泥水ホースの配管距離は、各２本配管のため、上記配管距離の２倍とする。
３ | 台: 滑材ホースは坑内作業工の率にて計上

## 濃単価
単価表（１）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 | 標準管 Ⅰ種50管 | 本 | 79300 |  |  |  |  | 53500 | 64800 | 79300 | 90700 | 107000 | 137000 | 165000 | 195000 | 224000 | 260000 | 308000
[8 empty] | 53500 | 64800 | 79300 | 90700 | 107000 | 137000 | 165000 | 195000 | 224000 | 260000 | 308000 |  |  |  |  | 積資
[8 empty] | 54400 | 65900 | 80600 | 92100 | 108000 | 140000 | 167000 | 198000 | 228000 | 264000 | 312000 |  |  |  |  | 建物
世話役 |  | 人 | 18800 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
特殊作業員 |  | 人 | 16100 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
普通作業員 |  | 人 | 13300 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
とび工 |  | 人 | 16100 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
電工 |  | 人 | 16100 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
溶接工 |  | 人 | 15400 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
特殊運転手 |  | 人 | 15900 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
トンネル世話役 |  | 人 | 25700 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
トンネル特殊工 |  | 人 | 23000 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
トンネル作業員 |  | 人 | 17500 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
配管工 |  | 人 | 15700 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
一般運転手 |  | 人 | 14300 |  |  |  | 平成16年度公共工事設計労務単価
単価表（２）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
電力料 |  | kWh | 11 |  |  | 11 | 中国電力HP
電力料 |  | kW | 1010 |  |  | 1010 | 中国電力HP
トラッククレーン賃料 | 油圧式4.9t吊 | 日 | 31000 | 31000 | 32000
トラッククレーン賃料 | 油圧式16t吊 | 日 | 42000 | 42000 | 42000
トラッククレーン賃料 | 油圧式20t吊 | 日 | 44000 | 44000 | 46000
トラッククレーン賃料 | 油圧式25t吊 | 日 | 50000 | 50000 | 54000
トラッククレーン賃料 | 油圧式30t吊 | 日 | 62000 | 62000 | 64000
トラッククレーン賃料 | 油圧式35t吊 | 日 | 71000 | 71000 | 75000
トラッククレーン賃料 | 油圧式45t吊 | 日 | 83000 | 83000 | 88000
トラッククレーン賃料 | 油圧式60(50)t吊 | 日 | 94000 | 94000 | 103000
トラッククレーン賃料 | 油圧式100t吊 | 日 | 200000 | 200000 | 200000
トラッククレーン賃料 | 油圧式120t吊 | 日 | 235000 | 235000 | 240000
トラッククレーン賃料 | 油圧式160t吊 | 日 | 330000 | 330000 | 340000
受台材賃料 | H-300 | 式 | 2142 | 2142 | 2320.5 |  | 積60円/ｔ･日,建65円/ｔ･日
泥水処分費 |  | ｍ3 | 8000 | 8000
発生土受入費 |  | ｍ3 | 1800 |  |  | 1800 | H14,4 県実施設計単価
フライアッシュ |  | ｔ | 8900 | 12000 | 8900
分散剤 |  | kg | 260 | 260 | 260
単価表（３）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
セメント |  | ｔ | 8700 | 8700 | 8800
洗砂 |  | ｍ3 | 3000 | 3100 | 3000
コンクリート工 |  | ｍ3 | 11310 |  |  | 11310 | H16 土木工事積算標準単価
型枠工 |  | ｍ2 | 5436 |  |  | 5436 | H16 土木工事積算標準単価
コンクリート取りこわし工 |  | ｍ3 | 20600 |  |  | 20600 | H14,4 県実施設計単価
溶接棒 |  | kg | 250 | 250 | 260
滑材 |  | Ｌ | 24 | 26 | 24
床板材 |  | ｍ3 | 16300 | 16300 | 17300 |  | 価格の1/3
電話機 |  | 個 | 15700 |  | 15700 |  | 価格の1/3
通信用ビニル電線 |  | ｍ | 55 | 55 | 55 |  | 価格の1/2
軽油 |  | Ｌ | 76 | 76 | 78
粘土 |  | ｔ | 12000 |  | 12000
増粘剤 |  | kg | 810 | 810 | 2500
目詰材 |  | kg | 280 | 350 | 280
ベントナイト |  | ｔ | 17500 | 17500 | 20500
水 |  | ｔ | 0
炭酸ガス |  | kg | 115 | 115 | 121 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[8 empty] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
発進坑口止め輪 |  |  | 298000 |  |  | 298000 | H16,4 日推協機損P.34 最低 | 261 | 273 | 298 | 330 | 348 | 365 | 393 | 419 | 436 | 472 | 683
到達坑口止め輪 |  |  | 313000 |  |  | 313000 | H16,4 日推協機損P.34 最低 | 274 | 287 | 313 | 350 | 371 | 400 | 427 | 467 | 505 | 548 | 801
単価表（４）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
溶接機損料 | 250A | 日 | 222 |  |  | 222 | H16 建設機械等損料算定表P.265
門型クレーン損料 |  | 日 | 1520 |  |  | 1520 | H16 建設機械等損料算定表P.59 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2580 | 2580 | 2580 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960
鋼管損料 | 100A | 式 | 35476.1905 |  |  | 745 | H16,4 日推協機損P.47 41*100/5.5
〃 | 150A | 式 | 91904.7619 |  |  | 1930 | H16,4 日推協機損P.47 106*100/5.5
換気ファン損料 | 6.7ｍ3/分 | 式 | 9980.1587 |  | 245 | 172 | H16,4 日推協機損P.47
〃 | 9.0ｍ3/分 | 式 | 17251.9841 |  | 424 | 297 | H16,4 日推協機損P.47
〃 | 16.0ｍ3/分 | 式 | 28759.9206 |  | 707 | 495 | H16,4 日推協機損P.47
換気ファン電力料 | 6.7ｍ3/分 | 式 | 3210.4286 |  |  | 2.4 | H16 白本P.222
〃 | 9.0ｍ3/分 | 式 | 6019.5536 |  |  | 4.5 | H16 白本P.222
〃 | 16.0ｍ3/分 | 式 | 12039.1071 |  |  | 9 | H16 白本P.222
汚泥吸排車損料 |  | 供用日 | 36000 |  |  | 36000 | H16 建設機械等損料算定表P.97 | 1: 16300; 2: 36000
ダンプトラック損料 |  | 供用日 | 4900 |  |  | 4900 | H16 建設機械等損料算定表P.33
〃 | 損耗費 | 供用日 | 243 |  |  | 243 | H16 建設機械等損料算定表P.413
単価表（５）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
掘進機 |  | 供用日 | 143000 |  |  | 143000 | H16,4 日推協機損P.105 | 126000 | 131000 | 143000 | 150000 | 161000 | 172000 | 185000 | 199000 | 208000 | 239000
掘進機 【修理費】 |  | １現場 | 1740000 |  |  | 1740000 | H16,4 日推協機損P.105 | 1540 | 1600 | 1740 | 1830 | 1970 | 2100 | 2250 | 2430 | 2540 | 2910
電動ホイスト |  | 供用日 | 762 |  |  | 762 | H16,4 日推協機損P.19 | 762 | 762 | 762 | 762 | 1240 | 1240 | 1240 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460
門型クレーン |  | 供用日 | 3100 |  |  | 3100 | H16,4 日推協機損P.19 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610
多段ジャッキ（元押） |  | 供用日 | 88240 |  |  | 88240 | H16,4 日推協機損P.38,39 | 87980 | 88130 | 88240 | 101830 | 102370 | 103080 | 126940 | 127300 | 132650 | 168380 | 168720
掘進機 |  | kWh | 10.1 |  |  | 10.1 | H16,4 日推協機損P.105 | 15.4 | 15.4 | 18.9 | 22.4 | 30.4 | 37.4 | 37.4 | 44.8 | 44.8 | 60
電動ホイスト |  | kWh | 1.4 |  |  | 1.4 | H16 白本P.232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4
門型クレーン |  | kWh | 0.5 |  |  | 0.5 | H16 白本P.232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
グラウトポンプ |  | kWh | 4.3 |  |  | 4.3 | H16 白本P.232 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9
グラウトミキサ |  | kWh | 3.2 |  |  | 3.2 | H16 白本P.232 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8
ミキシングプラント |  | kWh | 0.2 |  |  | 0.2 | H16 白本P.232 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
多段ジャッキ（元押） |  | kWh | 8 |  |  | 8 | H16 白本P.230 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30
グラウトポンプ |  | 運転日 | 3380 |  |  | 3380 | H16,4 日推協機損P.322 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 4490 | 4490 | 4490
グラウトミキサ |  | 運転日 | 1420 |  |  | 1420 | H16,4 日推協機損P.322 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2850 | 2850 | 2850
ミキシングプラント |  | 運転日 | 900 |  |  | 900 | H16,4 日推協機損P.322 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1360 | 1360 | 1360
電動ホイスト |  | 運転日 | 1340 |  |  | 1340 | H16 建設機械等損料算定表P.207 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 2040 | 2040 | 2040 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
単価表（６）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
コンプレッサ |  | 供用日 | 802 |  |  | 802 | H16,4 日推協機損P.108 | 505 | 505 | 802 | 802 | 802 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
吸泥排土設備 |  | 供用日 | 27800 |  |  | 27800 | H16,4 日推協機損P.107 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 39100 | 39100 | 49400 | 49400 | 78100 | 78100
グラウトポンプ（高濃度泥水） |  | 供用日 | 7500 |  |  | 7500 | H16,4 日推協機損P.106より | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 11600 | 11600 | 11600 | 23100 | 23100
グラウトミキサ（高濃度泥水） |  | 供用日 | 947 |  |  | 947 | H16,4 日推協機損P.106
給水ポンプ |  | 供用日 | 356 |  |  | 356 | H16,4 日推協機損P.108
流量管理装置（高濃度泥水） |  | 供用日 | 1970 |  |  | 1970 | H16,4 日推協機損P.107
制御装置（高濃度泥水･滑材） |  | 供用日 | 7650 |  |  | 7650 | H16,4 日推協機損P.107
排土コンテナタンク |  | 供用日 | 1510 |  |  | 1510 | H16,4 日推協機損P.107
排土貯留槽 |  | 供用日 | 1850 |  |  | 1850 | H16,4 日推協機損P.107
給水タンク |  | 供用日 | 251 |  |  | 251 | H16,4 日推協機損P.107
コンプレッサ |  | kWh | 4.5 |  |  | 4.5 | H16 白本P.231 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
吸泥排土設備 |  | kWh | 25.2 |  |  | 25.2 | H16 白本P.231 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110
グラウトポンプ（高濃度泥水） |  | kWh | 2.3 |  |  | 2.3 | H16 白本P.231 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 19.4 | 19.4
グラウトミキサ（高濃度泥水） |  | kWh | 1.2 |  |  | 1.2 | H16 白本P.231
給水ポンプ |  | kWh | 2 |  |  | 2 | 機関出力3.7×0.533
単価表（７）
|  |  | 使用単価 | 積算資料 | 建設物価 | その他 | 摘 要
種 目 | 形状寸法 | 単位 | ↓ | H15,11 | H15,11 |  | 「広島県」
排土管 |  | 供用日･ｍ | 14 |  |  | 41800 | H16,4 日推協機損P.109
サクションホース |  | 供用日･ｍ | 10 |  |  | 2880 | H16,4 日推協機損P.109
高濃度泥水ホース |  | 供用日･ｍ | 5 |  |  | 14400 | H16,4 日推協機損P.109
エアーホース
排土管 |  | １現場 | 1050 |  |  | 105000 | H16,4 日推協機損P.109
サクションホース |  | １現場 | 720 |  |  | 7200 | H16,4 日推協機損P.109
高濃度泥水ホース |  | １現場 | 360 |  |  | 36000 | H16,4 日推協機損P.109
エアーホース |  | 運転日 | 8 |  |  | 840 | H16,4 日推協機損P.109 | 1: 840; 2: 1330
Note on D83: 鋼管損料＝（Ｌ1＋Ｌ2/2）×（供用日数×鋼管100ｍ供用１日当り損料）/100 供用日数＝運転日数×不稼働係数 運転日数＝（推進延長－100ｍ）／日進量
Note on D85: 換気ファン損料＝１台×（運転日数×運転１日当り損料＋供用日数×供用１日当り損料） 供用日数，運転日数＝鋼管と同じ
Note on D88: 換気ファン電力料＝出力（kW）×0.681×運転時間×運転日数×電力料金（円/kWh） 運転時間＝１方編成作業の場合９時間、２方編成作業の場合24時間
Note on E44: 円/ｔ･日 単価×30日（１ヶ月保証）×重量
Note on E45: 円/ｔ 金額/比重でｍ3当り
Note on F85: 運転１日当り
Note on G83: 100ｍ当りの供用１日当り
Note on G85: 供用１日当り
Note on G88: 出力（kW）
Note on G115: 機関出力×0.533
Note on G121: 機関出力×0.533
Note on G143: 機関出力×0.595
Note on G144: 機関出力×0.681
Note on G145: 機関出力×0.533
Note on G146: 機関出力2.2kW/台×0.533
Note on G157: 100m・１ヶ月当り
Note on G158: 10m・１ヶ月当り
Note on G159: 100m・１ヶ月当り
Note on G162: 100m・１現場当り
Note on G163: 10m・１現場当り
Note on G164: 100m・１現場当り
Note on G165: 100m・１運転日当り